## Sheet1
순번 | 검사묶음 | 검사코드 | 검사항목(593) | 결과타입 | 남하한치 | 남상한치 | 여하한치 | 여상한치 | 수정 유/무
1 | 병력청취 및 일반진찰 | HH008 | %1초간갈제날숨량(FEV1/%) | D(숫자) | 80 | 999 | 80 | 999
76 | 일반사항 및 신체계측 | HH004 | 1초간강제날숨량(FEV1/L) | D(숫자) | 2 | 10 | 2 | 10
77 | 일반사항 및 신체계측 | HH005 | 1초율(FEV1/FVC%) | D(숫자) | 70 | 999 | 70 | 999
79 | 일반사항 및 신체계측 | OB003 | A/G ratio | D(숫자) | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 2.3
85 | 생애전환기건진 | NC4212 | AFP(정밀)-간암 | D(숫자) | 0 | 7 | 0 | 7
87 | 생애전환기건진 | Z104 | B/C ratio | D(숫자) | 12 | 20 | 12 | 20
88 | 생애전환기건진 | C4514596U | Benzene 대사산물-소변뮤콘산 | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
97 | 생애전환기건진 | B60D9 | B형간염항원(EIA) | D(숫자) | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
98 | 생애전환기건진 | B60D11 | B형간염항체(EIA) | D(숫자) | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 생애전환기건진 | C4240 | CA125(난소암) | D(숫자) |  |  | 2 | 35
100 | 생애전환기건진 | EN00004 | CA15-3검사 | D(숫자) | 2 | 26.4 | 2 | 26.4
101 | 생애전환기건진 | C4230 | CA-19-9(췌장암) | D(숫자) | 2 | 37 | 2 | 37
107 | 생애전환기건진 | C4220 | CEA(대장암) | D(숫자) | 2 | 5 | 2 | 5
118 | 계통별 진찰 | B2630 | CPK | D(숫자) | 25 | 200 | 25 | 200
119 | 계통별 진찰 | C4300 | CRF(Total cho/HDLcho) | D(숫자) | 0 | 5 | 0 | 5
123 | 계통별 진찰 | L150026 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19) | D(숫자) | 1 | 3.31 | 1 | 3.31
124 | 계통별 진찰 | EN00003 | Cystatin C검사 | D(숫자) | 0.51 | 1.05 | 0.51 | 1.05
125 | 계통별 진찰 | C4872 | C형간염(정밀) | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
128 | 계통별 진찰 | B3750 | eGFR(CKD-EPI Creatinine) | D(숫자) | 0 | 60 | 0 | 60
129 | 계통별 진찰 | B3750Z | eGFRcr | D(숫자) | 0 | 60 | 0 | 60
130 | 계통별 진찰 | B1030 | ESR 적혈구침강속도(infrared Ray법, Spin법)-신속법 | D(숫자) | 0 | 15 | 0 | 20
131 | 계통별 진찰 | HH0081 | FEV1 (mL) | D(숫자) | 500 | 7000 | 500 | 7000
132 | 계통별 진찰 | C3340 | Free T4 | D(숫자) | 0.92 | 1.68 | 0.92 | 1.68
133 | 계통별 진찰 | HH0071 | FVC (mL) | D(숫자) | 500 | 7000 | 500 | 7000
136 | 계통별 진찰 | NC4863 | HAV Ab IgG | D(숫자) | 1 | 9999 | 1 | 9999
137 | 계통별 진찰 | NC4862 | HAV Ab IgM | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
138 | 계통별 진찰 | L0VC2420 | HDL 콜레스테롤 | D(숫자) | 40 | 60 | 40 | 60
139 | 계통별 진찰 | C4711N | HIV Ab(AIDS)(정밀) | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
140 | 계통별 진찰 | L130665 | Homocystein(동맥경화인자) | D(숫자) | 5 | 20 | 5 | 20
142 | 계통별 진찰 | L110340 | LAP | D(숫자) | 30 | 70 | 30 | 70
143 | 계통별 진찰 | LCB2590A | LDH(유산탈수소효소) | D(숫자) | 1 | 250 | 1 | 250
144 | 계통별 진찰 | L0UC2430 | LDL 콜레스테롤 계산 | D(숫자) | 1 | 129 | 1 | 129
145 | 계통별 진찰 | L110180 | LDL 콜레스테롤 직접검사 | D(숫자) | 1 | 129 | 1 | 129
151 | 계통별 진찰 | D7631 | NK세포활성도검사 | D(숫자) | 500 | 9999 | 500 | 9999
152 | 계통별 진찰 | EN00005 | NMP22검사 | D(숫자) | 0 | 9 | 0 | 9
153 | 계통별 진찰 | C4514595U | N-메틸포름아미드(NMF) | D(숫자) | 0 | 15 | 0 | 15
156 | 계통별 진찰 | EN00002 | PIVKA-2검사(간세포암종양표지자) | D(숫자) | 0 | 39 | 0 | 39
158 | 계통별 진찰 | NC4280 | PSA(전립선암) | D(숫자) | 0 | 4
159 | 계통별 진찰 | L18B1220 | RDW(적혈구분포계수) | D(숫자) | 11.5 | 13.2 | 11.1 | 15.5
164 | 계통별 진찰 | L0FB2570 | SGOT | D(숫자) | 1 | 40 | 1 | 40
165 | 계통별 진찰 | L0GB2580 | SGPT | D(숫자) | 1 | 35 | 1 | 35
166 | 계통별 진찰 | L0BC2200A | T.protein(urine) | D(숫자) | 0 | 20 | 0 | 20
167 | 간기능검사 | L130201 | T3 | D(숫자) | 0 | 2 | 0 | 2
168 | 간기능검사 | C3330 | T4 | D(숫자) | 5 | 12 | 5 | 12
173 | 간기능검사 | L01003010 | U-RBC(요침사) | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
174 | 간기능검사 | L01003004 | U-WBC(요침사) | D(숫자) | 0 | 4 | 0 | 4
176 | 간기능검사 | C4601 | VDRL(정성) | W(문자) | - | - | - | -
177 | 간기능검사 | B60D9A | Vit.D(1,25-(OH)2 Vitamin D) | D(숫자) | 30 | 99 | 30 | 99
178 | 간기능검사 | B2710 | Υ-GTP | D(숫자) | 11 | 63 | 8 | 35
182 | 간기능검사 | L0KC3720 | 간접빌리루빈(I-Bil) | D(숫자) | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2
184 | 간염바이러스검사 | C3360 | 갑상선자극홀몬(TSH) | D(숫자) | 0 | 5 | 0 | 5
186 | 간염바이러스검사 | HH001 | 강제폐활량율(FVC/%) | D(숫자) | 80 | 999 | 80 | 999
196 | 간염바이러스검사 | OHB01 | 골도청력(우) 0.25KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
197 | 간염바이러스검사 | OHB52 | 골도청력(우) 0.5KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
198 | 순환계검사 | OHB54 | 골도청력(우) 1KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
199 | 순환계검사 | OHB56 | 골도청력(우) 2KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
200 | 순환계검사 | OHB58 | 골도청력(우) 3KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
201 | 순환계검사 | OHB60 | 골도청력(우) 4KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
202 | 순환계검사 | OHB62 | 골도청력(우) 6KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
203 | 순환계검사 | OHB64 | 골도청력(우)3분법 | D(숫자) | 0 | 30 | 0 | 30
205 | 내분비검사 | OHB00 | 골도청력(좌) 0.25KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
206 | 내분비검사 | OHB02 | 골도청력(좌) 0.5KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
207 | 내분비검사 | OHB04 | 골도청력(좌) 1KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
208 | 내분비검사 | OHB06 | 골도청력(좌) 2KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
209 | 내분비검사 | OHB08 | 골도청력(좌) 3KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
210 | 내분비검사 | OHB10 | 골도청력(좌) 4KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
211 | 내분비검사 | OHB12 | 골도청력(좌) 6KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
212 | 내분비검사 | OHB63 | 골도청력(좌)3분법 | D(숫자) | 0 | 30 | 0 | 30
216 | 내분비검사 | H858 | 골수구수 | D(숫자) | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 소화계검사 | H861 | 골수아구수 | D(숫자) | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 소화계검사 | EN00007 | 골형성표지자(P1NP) | D(숫자) | 24.3 | 84.1 | 20.3 | 76.3
219 | 소화계검사 | D5010010Z | 골흡수표지자(CTX) | D(숫자) | 0.2 | 1 | 0.2 | 1
223 | 소화계검사 | OHA04RR | 교정기도청력(우) 1KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
224 | 소화계검사 | OHA04LL | 교정기도쳥력(좌) 1KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
225 | 소화계검사 | HC004 | 교정시력(우) | D(숫자) | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
226 | 소화계검사 | HC003 | 교정시력(좌) | D(숫자) | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
233 | 소화계검사 | HC0013 | 근거리교정시력(우) | D(숫자) | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
234 | 소화계검사 | HC0012 | 근거리교정시력(좌) | D(숫자) | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
235 | 소화계검사 | HC0011 | 근거리시력(우) | D(숫자) | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
236 | 고지혈증검사 | HCOO10 | 근거리시력(좌) | D(숫자) | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
239 | 고지혈증검사 | L0DC2210 | 글로부린(Globulin) | D(숫자) | 2 | 4 | 2 | 4
241 | 혈액질환검사 | OHA01 | 기도청력(우) 0.25KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
242 | 혈액질환검사 | OHA52 | 기도청력(우) 0.5KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
243 | 혈액질환검사 | OHA54 | 기도청력(우) 1KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
244 | 혈액질환검사 | OHA541 | 기도청력(우) 1kHz 배치전 | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
245 | 혈액질환검사 | OHA56 | 기도청력(우) 2KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
246 | 혈액질환검사 | OHA58 | 기도청력(우) 3KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
247 | 혈액질환검사 | OHA99 | 기도청력(우) 3분법 | D(숫자) | 0 | 30 | 0 | 30
248 | 혈액질환검사 | OHA60 | 기도청력(우) 4KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
249 | 혈액질환검사 | OHA62 | 기도청력(우) 6KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
251 | 혈액질환검사 | OHA63 | 기도청력(우) 8KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
252 | 혈액질환검사 | OHA00 | 기도청력(좌) 0.25KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
253 | 혈액질환검사 | OHA02 | 기도청력(좌) 0.5KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
254 | 혈액질환검사 | OHA04 | 기도청력(좌) 1KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
255 | 혈액질환검사 | OHA041 | 기도청력(좌) 1kHz 배치전 | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
256 | 혈액질환검사 | OHA06 | 기도청력(좌) 2KHz | D(숫자) | -10 | 25 | -10 | 25
257 | 혈액질환검사 | OHA08 | 기도청력(좌) 3KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
258 | 혈액질환검사 | OHA50 | 기도청력(좌) 3분법 | D(숫자) | 0 | 30 | 0 | 30
259 | 혈액질환검사 | OHA10 | 기도청력(좌) 4KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
260 | 혈액질환검사 | OHA12 | 기도청력(좌) 6KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
262 | 혈액질환검사 | OHA13 | 기도청력(좌) 8KHz | D(숫자) | -10 | 35 | -10 | 35
270 | 혈액질환검사 | LT0011 | 노인신체기능검사(눈감고 평형성) | D(숫자) | 15 | 999 | 15 | 999
271 | 혈액질환검사 | LT022 | 노인신체기능검사(눈뜨고 평형성) | D(숫자) | 20 | 999 | 20 | 999
272 | 혈액질환검사 | LT001 | 노인신체기능검사(하지기능) | D(숫자) | 0 | 10 | 0 | 10
282 | 혈액질환검사 | L25B1091 | 단핵구 (Monocyte) | D(숫자) | 3.67 | 9.53 | 2.94 | 8.57
284 | 혈액질환검사 | C38251 | 당화혈색소(HbA1C) | D(숫자) | 4 | 6 | 4 | 6
291 | 호흡계검사 | LCB2621 | 리파아제 | D(숫자) | 6 | 51 | 6 | 51
292 | 호흡계검사 | L23B1091 | 림프구 (Lymphocyte) | D(숫자) | 17.46 | 48.55 | 15.24 | 47.64
293 | 호흡계검사 | B285 | 마그네슘(Mg) | D(숫자) | 2 | 3 | 2 | 3
296 | 호흡계검사 | B1080 | 망상적혈구수(유세포분석법) | D(숫자) | 1 | 2 | 1 | 2
299 | 호흡계검사 | C455551B | 메트헤모글로빈-blood | D(숫자) | 0 | 2 | 0 | 2
300 | 호흡계검사 | C455551C | 메트헤모글로빈-blood | D(숫자) | 0 | 2 | 0 | 2
312 | 호흡계검사 | OBP01 | 배근력 | D(숫자) | 130 | 999
314 | 호흡계검사 | L2011 | 백혈구 수(혈종테스트) | D(숫자) | 4 | 10 | 4 | 10
316 | 호흡계검사 | L11B1050 | 백혈구수 | D(숫자) | 3.38 | 8.79 | 3.37 | 10.1
317 | 호흡계검사 | C376002C | 보정용 요중 크레아티닌(Urine) | D(숫자) | 31 | 339 | 31 | 339
320 | 호흡계검사 | CIRABD | 복부둘레 | D(숫자) | 0 | 89.9 | 0 | 84.9
346 | 이비인후과검사 | HC002 | 시력나안(우) | D(숫자) | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
347 | 이비인후과검사 | HC001 | 시력나안(좌) | D(숫자) | 0.1 | 2 | 0.1 | 2
353 | 이비인후과검사 | OY102 | 신사구체여과율(GFR) | D(숫자) | 60 | 60 | 60 | 60
363 | 이비인후과검사 | L0CC2210 | 알부민 | D(숫자) | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2
364 | 이비인후과검사 | CZ117 | 알츠하이머병 위험도 검사 (알츠온) | D(숫자) | 0 | 0.77 | 0 | 0.77
365 | 이비인후과검사 | L0HB2602 | 알칼리포스파타제 | D(숫자) | 104 | 338 | 104 | 338
371 | 이비인후과검사 | QXR1011 | 양방사선골밀도 1부위 | D(숫자) | -1 | 99 | -1 | 99
375 | 이비인후과검사 | EN00001 | 얼리텍(대장암보조)검사 | D(숫자) | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 이비인후과검사 | L130180 | 에스트로겐(estrogen) | D(숫자) | 0 | 115 | 0 | 39
380 | 비뇨신장질환검사 | C2243 | 염증반응검사(hsCRP) | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
388 | 비뇨신장질환검사 | L01003003 | 요PH(요10종) | D(숫자) | 5 | 8 | 5 | 8
389 | 비뇨신장질환검사 | L01001004 | 요PH(요4종) | D(숫자) | 5 | 8 | 5 | 8
396 | 비뇨신장질환검사 | L01003002 | 요비중(요10종) | D(숫자) | 1.003 | 1.029 | 1.003 | 1.029
397 | 비뇨신장질환검사 | LCC3780 | 요산 | D(숫자) | 3 | 7 | 3 | 7
399 | 비뇨신장질환검사 | L0NC3730 | 요소질소(BUN) | D(숫자) | 8 | 22 | 8 | 22
403 | 비뇨신장질환검사 | CDICHLOU1 | 요중 1,2-디클로로프로판 | D(숫자) | 0 | 180 | 0 | 180
404 | 비뇨신장질환검사 | C455552U1 | 요중 2,5-헥산디온(2,5-HD) | D(숫자) | 0 | 5 | 0 | 5
405 | 비뇨신장질환검사 | C455552U2 | 요중 2,5-헥산디온(2,5-HD) | D(숫자) | 0 | 5 | 0 | 5
407 | 비뇨신장질환검사 | C455550U1 | 요중 N-메틸아세트아미드(당일) | D(숫자) | 0 | 15 | 0 | 15
408 | 비뇨신장질환검사 | C451499U1 | 요중 o-크레졸(보정) | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
409 | 비뇨신장질환검사 | C452363U | 요중 납 | D(숫자) | 0 | 150 | 0 | 150
410 | 비뇨신장질환검사 | D5511013 | 요중 니켈 | D(숫자) | 0 | 80 | 0 | 80
412 | 비뇨신장질환검사 | C455566U | 요중 델타-아미노레뷸린산 | D(숫자) | 0 | 5 | 0 | 5
413 | 비뇨신장질환검사 | C4514591U1 | 요중 마뇨산(HA) | D(숫자) | 0 | 3 | 0 | 3
414 | 비뇨신장질환검사 | OAU54 | 요중 만델릭산 | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
416 | 비뇨신장질환검사 | C455553U | 요중 메탄올 | D(숫자) | 0 | 15 | 0 | 15
417 | 비뇨신장질환검사 | C4514592U1 | 요중 메틸마뇨산(mHA) | D(숫자) | 0 | 2 | 0 | 2
418 | 비뇨신장질환검사 | C455554U | 요중 메틸에틸케톤 | D(숫자) | 0 | 2 | 0 | 2
421 | 비뇨신장질환검사 | C4514593U2 | 요중 삼염화초산(1,1,1,-TCE) | D(숫자) | 0 | 10 | 0 | 10
422 | 비뇨신장질환검사 | C4514593U5 | 요중 삼염화초산(PCE) | D(숫자) | 0 | 4 | 0 | 4
423 | 비뇨신장질환검사 | C4514593U4 | 요중 삼염화초산(TCE) | D(숫자) | 0 | 15 | 0 | 15
424 | 비뇨신장질환검사 | C4514593U3 | 요중 삼염화초산(주말,PCE) | D(숫자) | 0 | 4 | 0 | 4
425 | 비뇨신장질환검사 | C4514593U1 | 요중 삼염화초산(주말,TCE) | D(숫자) | 0 | 10 | 0 | 10
426 | 안과검사 | OAU05 | 요중 수은 | D(숫자) | 0 | 200 | 0 | 200
427 | 안과검사 | C455567U1 | 요중 수은(보정용) | D(숫자) | 0 | 50 | 0 | 50
428 | 안과검사 | C452365U | 요중 카드뮴 | D(숫자) | 0 | 5 | 0 | 5
429 | 안과검사 | C4523991U | 요중 크롬 | D(숫자) | 0 | 25 | 0 | 25
430 | 안과검사 | C455557U | 요중 페놀(당일) | D(숫자) | 0 | 250 | 0 | 250
450 | 암표지자 검사 | 050785 | 위건강바이오마커패널검사(Gastro Panel) | W(문자) | - | - | - | -
465 | 감염검사 | L0QC3794 | 인(P) | D(숫자) | 4 | 5 | 4 | 5
473 | 감염검사 | L38371 | 작업전 요중크롬 | D(숫자) | 0 | 30 | 0 | 30
474 | 감염검사 | L38372 | 작업후 요중크롬 | D(숫자) | 0 | 30 | 0 | 30
480 | 감염검사 | L12B1040 | 적혈구수 | D(숫자) | 4.28 | 5.91 | 3.96 | 5.17
481 | 감염검사 | H859 | 전골수구수 | D(숫자) | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 부인과검사 | H860 | 정적아구수 | D(숫자) | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 생식기능검사 | L0LC2443 | 중성지방(트리그리세라이드) | D(숫자) | 1 | 149 | 1 | 149
491 | 생식기능검사 | L0JC3721 | 직접빌리루빈(D-Bil) | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
499 | 근골격계검사 | C2500 | 철결합능(자동계산) | D(숫자) | 250 | 450 | 250 | 450
506 | 근골격계검사 | HA003 | 체질량지수 | D(숫자) | 18.5 | 24.9 | 18.5 | 24.9
508 | 근골격계검사 | L0BC2200 | 총단백정량 | D(숫자) | 6 | 9 | 6 | 9
509 | 근골격계검사 | L0IC3720 | 총빌리루빈(T-Bil) | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
510 | 근골격계검사 | LCB2611A | 총아밀라제 (Amylase) | D(숫자) | 43 | 116 | 43 | 116
511 | 근골격계검사 | L0KC2411 | 총콜레스테롤 | D(숫자) | 1 | 199 | 1 | 199
522 | 치과검사 | C452365B | 카드뮴(Cd) | D(숫자) | 0 | 5 | 0 | 5
523 | 치과검사 | EX0348 | 카르복시 혈색소 | D(숫자) | 0 | 5 | 0 | 5
524 | 치과검사 | EX0349 | 카르복시 혈색소 (흡연) | D(숫자) | 0 | 9 | 0 | 9
525 | 치과검사 | EX0348BB | 카복시헤모글로빈 | D(숫자) | 0 | 4 | 0 | 4
526 | 생물학적 표지자 | L0SC3792 | 칼륨 (K) | D(숫자) | 4 | 6 | 4 | 6
527 | 생물학적 표지자 | L0PC3795 | 칼슘(CA) | D(숫자) | 9 | 11 | 9 | 11
531 | 생물학적 표지자 | L0TC3793 | 클로라이드(Cl) | D(숫자) | 95 | 110 | 95 | 110
532 | 생물학적 표지자 | B60D28 | 테스토스테론 | D(숫자) | 241 | 827 | 14 | 76
538 | 생물학적 표지자 | L15B1020 | 평균적혈구용적 (MCV) | D(숫자) | 86.1 | 102.3 | 75.3 | 98.3
539 | 생물학적 표지자 | L17B1020 | 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | D(숫자) | 31.5 | 34.3 | 31.6 | 34.6
540 | 생물학적 표지자 | L16B1020 | 평균적혈구혈색소량 (MCH) | D(숫자) | 28 | 34.3 | 24.3 | 33.1
541 | 생물학적 표지자 | L19B1061 | 평균혈소판용적(MPV) | D(숫자) | 7.6 | 10.4 | 7.6 | 10.6
544 | 생물학적 표지자 | C4250 | 폐암표지자검사(NSE) | D(숫자) | 0 | 16 | 0 | 16
545 | 생물학적 표지자 | B60D61 | 프로락틴 | D(숫자) | 2 | 18 | 2 | 18
549 | 생물학적 표지자 | BALAN2 | 하체발란스(우) | D(숫자) | 5 | 99
550 | 생물학적 표지자 | BALAN | 하체발란스(좌) | D(숫자) | 5 | 99
555 | 생물학적 표지자 | L14B1020 | 헤마토크리트(혈구용적치) | D(숫자) | 40.8 | 53.9 | 33.1 | 47.1
556 | 생물학적 표지자 | L0MC3711 | 혈당(식전)검사 | D(숫자) | 1 | 99 | 1 | 99
557 | 생물학적 표지자 | L13B1010 | 혈색소 | D(숫자) | 13 | 16.5 | 12 | 15.5
558 | 생물학적 표지자 | Z02012 | 혈소판변이계수 | D(숫자) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4
559 | 생물학적 표지자 | L19B1063 | 혈소판분계수(PDW) | D(숫자) | 10 | 15 | 10 | 15
560 | 생물학적 표지자 | L19B1062 | 혈소판분포폭(PDW) | D(숫자) | 16 | 19 | 15.9 | 18.7
561 | 생물학적 표지자 | L19B1060 | 혈소판수 | D(숫자) | 176.6 | 380.3 | 177.9 | 420.8
562 | 생물학적 표지자 | HB001 | 혈압(수축기) | D(숫자) | 0 | 119 | 0 | 119
563 | 생물학적 표지자 | HB004 | 혈압(수축기)-2차 | D(숫자) | 0 | 119 | 0 | 119
564 | 생물학적 표지자 | HB006 | 혈압(수축기)-유질환자 | D(숫자) | 1 | 119 | 1 | 119
565 | 생물학적 표지자 | HB002 | 혈압(이완기) | D(숫자) | 0 | 79 | 0 | 79
566 | 생물학적 표지자 | HB005 | 혈압(이완기)-2차 | D(숫자) | 0 | 79 | 0 | 79
567 | 생물학적 표지자 | HB007 | 혈압(이완기)-유질환자 | D(숫자) | 1 | 79 | 1 | 79
568 | 조직검사 | HH010 | 혈중 B2-microglobulin | D(숫자) | 1 | 2 | 1 | 2
569 | 조직검사 | C452363B | 혈중 납 | D(숫자) | 0 | 30 | 0 | 30
570 | 조직검사 | D5511014 | 혈중 니켈량 | D(숫자) | 0 | 80 | 0 | 80
571 | 조직검사 | C452366B | 혈중 망간 | D(숫자) | 0 | 36 | 0 | 36
572 | 조직검사 | C455567B | 혈중 수은 | D(숫자) | 0 | 10 | 0 | 10
573 | 조직검사 | C455565B | 혈중 징크프로토포피린 | D(숫자) | 0 | 100 | 0 | 100
574 | 조직검사 | C4523991B | 혈중 크롬 | D(숫자) | 0 | 3 | 0 | 3
575 | 조직검사 | 0239 | 혈중나트륨(Na) | D(숫자) | 138 | 148 | 138 | 148
576 | 기타 | L0OC3750 | 혈청 크레아티닌 | D(숫자) | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
577 | 기타 | CINDIUMU1 | 혈청중인듐 | D(숫자) | 0 | 1 | 0 | 1
578 | 기타 | C2490 | 혈청철 | D(숫자) | 60 | 200 | 55 | 180
579 | 기타 | L24B1091 | 호산구 (Eosinophil) | D(숫자) | 0.45 | 9.6 | 0.4 | 8.01
580 | 기타 | L26B1091 | 호염기구 (Basophil) | D(숫자) | 0.35 | 1.75 | 0.33 | 1.66
581 | 기타 | L22B1091 | 호중구 (Nutrophil) | D(숫자) | 40.44 | 74.34 | 42.57 | 77.39
583 | 기타 | B60D63 | 황체형성호르몬 | D(숫자) | 1 | 18 | 1 | 18
584 | 기타 | H857 | 후골수구수 | D(숫자) | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 기타 | NC2520 | 훼리틴(Ferritin) | D(숫자) | 22 | 275 | 5 | 204
73 | 일반사항 및 신체계측 | E6541 | ★심전도 | T(텍스트)
311 | 호흡계검사 | HS011 | 방사선피폭증 유/무 | T(텍스트)
313 | 호흡계검사 | HEAC25 | 배양검사(장티프스,세균성이질) | T(텍스트)
333 | 이비인후과검사 | OY103 | 색각검사 | T(텍스트)
334 | 이비인후과검사 | OY101 | 색신 | T(텍스트) | 정상 | 색각이상 | 정상 | 색각이상
372 | 이비인후과검사 | QXR101 | 양방사선골밀도 2부위 | T(텍스트)
420 | 비뇨신장질환검사 | C452367U | 요중 비소 | T(텍스트)
468 | 감염검사 | LT015 | 인지평가2(생애KDSQ-C)66세 | T(텍스트)
475 | 감염검사 | IGRA | 잠복결핵검사(IGRA) | T(텍스트) | 음성 | 약양성 | 음성 | 약양성
43 | 병력청취 및 일반진찰 | L010030051 | [국검]요단백 | W(문자) | - | - | - | -
86 | 생애전환기건진 | OY105 | A형간염검사결과 | W(문자) | 음성 | 음성 | 음성 | 음성
92 | 생애전환기건진 | L170321 | B형간염 항원검사(일반) | W(문자) | 음성 |  | 음성
93 | 생애전환기건진 | L170322 | B형간염 항체검사(일반) | W(문자) | 음성 | 양성 | 음성 | 양성
96 | 생애전환기건진 | OY104 | B형간염검사결과 | W(문자) | 음성 | 음성 | 음성 | 음성
112 | 계통별 진찰 | B404J | CLO test | W(문자) | - | + | - | +
114 | 계통별 진찰 | L13065105 | COC(코카인) | W(문자) | - |  | -
115 | 계통별 진찰 | L253344 | Cocaine(코카인) | W(문자) | - | 약양성 | - | 약양성
126 | 계통별 진찰 | OY106 | C형간염검사결과 | W(문자) | 음성 | 음성 | 음성 | 음성
148 | 계통별 진찰 | L13065106 | MDMA(엑스터시) | W(문자) | - |  | -
170 | 간기능검사 | L13065102 | THC(대마초) | W(문자) | - |  | -
172 | 간기능검사 | OB004 | Upr/Ucr | W(문자) | - | - | - | -
175 | 간기능검사 | C4600 | VDRL(정밀) | W(문자) | - | - | - | -
281 | 혈액질환검사 | L010110 | 니코틴검사(요중) | W(문자) | NEGATIVE | NEGATIVE | NEGATIVE | NEGATIVE
290 | 호흡계검사 | C4903 | 류마티스인자(RA-factor) | D(숫자) | 0 | 19 | 0 | 19
294 | 호흡계검사 | MU74 | 마약반응검사 | W(문자) | - |  | -
368 | 이비인후과검사 | L13065104 | 약물및독물검사(Amphetamine정성) | W(문자) | - | - | - | -
369 | 이비인후과검사 | L13065101 | 약물및독물검사(Methamphetamine) | W(문자) | - | - | - | -
370 | 이비인후과검사 | L13065103 | 약물및독물검사(morphine) | W(문자) | - |  | -
390 | 비뇨신장질환검사 | L01003005 | 요단백(요10종) | W(문자) | - | - | - | -
391 | 비뇨신장질환검사 | L01000502 | 요단백(요2종) | W(문자) | - | - | - | -
392 | 비뇨신장질환검사 | L01001003 | 요단백(요4종) | W(문자) | - | - | - | -
393 | 비뇨신장질환검사 | L01003006 | 요당(요10종) | W(문자) | - | - | - | -
394 | 비뇨신장질환검사 | L01001001 | 요당(요4종) | W(문자) | - | - | - | -
395 | 비뇨신장질환검사 | LU21 | 요백혈구(요10종) | W(문자) | - | - | - | -
400 | 비뇨신장질환검사 | L01003001 | 요잠혈(요10종) | W(문자) | - | - | - | -
401 | 비뇨신장질환검사 | L01000501 | 요잠혈(요2종) | W(문자) | - | - | - | -
402 | 비뇨신장질환검사 | L01001002 | 요잠혈(요4종) | W(문자) | - | - | - | -
406 | 비뇨신장질환검사 | B004103 | 요중 Ep.cell | W(문자) | - | - | - | -
431 | 안과검사 | L01003009 | 요중빌리루빈(요10종) | W(문자) | - | - | - | -
432 | 안과검사 | L01003011 | 요중아질산염(요10종) | W(문자) | - | - | - | -
433 | 신경계검사 | L01003008 | 요중유로빌리노겐(요10종) | W(문자) | - | - | - | -
434 | 신경계검사 | L01003007 | 요중케톤체(요10종) | W(문자) | - | - | - | -
443 | 신경계검사 | LT010 | 우울증평가1(생애)40세 | W(문자) | 특이소견없음 |  | 특이소견없음
444 | 신경계검사 | LT011 | 우울증평가1(생애)66세 | W(문자) | 특이소견없음 |  | 특이소견없음
445 | 신경계검사 | LT012 | 우울증평가2(생애CES-D) | W(문자)
446 | 암표지자 검사 | LT013 | 우울증평가2(생애GDS)66세 | W(문자) | 특이소견없음 |  | 특이소견없음
467 | 감염검사 | LT014 | 인지평가1(생애)66세 | W(문자) | 특이소견없음 |  | 특이소견없음