검사항목코드 수정사항

(2016.12.30.)

연번	검사코드	검사명	적용여부	입력방법	단위명	단위코드 (단위코드쉬트참조)	선택항목코드	선택항목코드명	변경사항	사유
1	0188	요침사RBC	미적용	숫자	개/HPF	30	-	-	적용에서 미적용으로 변경	검진기관마다 결과값 상이
2	0190	요침사WBC	미적용	숫자	개/HPF	30	-	-	적용에서 미적용으로 변경	검진기관마다 결과값 상이
3	0203	β2-마이크로글로불린	적용	숫자	μg/g crea	14	-	-	mg/L 에서 μg/g crea 으로 변경	생물학적 노출지표 검사로 크레아티닌 보정필요
4	0304	아밀라제	적용	숫자	IU/L	16	-	-	U/L에서 IU/L 으로 변경	U/L 단위코드 삭제
5	0324	혈중 비소	적용	숫자	μg/dL	13	-	-	ng/mL 에서 μg/dL으로 변경	실무지침 기준으로 변경
6	0354	요중 N-메틸포름아미드량 (요중-NMF)	적용	숫자	mg/L	17	-	-	mg/gcrea에서 mg/L 으로 변경	실무지침 기준으로 변경
7	0356	혈청페리틴	적용	숫자	μg/L	12	-	-	μg/dL에서 μg/L 으로 변경	실무지침 참고치 기준으로 변경
8	0429	혈중아세톤	적용	숫자	mg/L	17	-	-	μg/mL 에서 mg/L 으로 변경	실무지침 기준으로 변경
9	0512	전립선특이항원	적용	숫자	μg/L	12	-	-	ng/mL 에서 μg/L 으로 변경	실무지침 기준으로 변경
10	0570	요중 단백질 크레아티닌 비율	적용	숫자	mg/g crea	20	-	-	mg/mg crea에서 mg/g crea 변경	실무지침 기준으로 변경
11	0604	24시간 혈압	적용	선택	-	-	024	01 정상/02 평균혈압 상승/03 활동 중 고혈압/04 수면 중 고혈압/05 기타	선택항목 코드 변경	코드 오류