1. 여성호르몬
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\여성호르몬.JPG]

*표시한개더추가,주민번호뒷자리 개수가 안맞음
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사검사코드삭제











2. 당뇨정밀
[image: ]C-펩타이드 임상참고치: 0.78~5.19 추가
인슐린 임상참고치: 2.6~24.9 추가
검사코드삭제
삭제
*표시한개더추가,주민번호뒷자리 개수가 안맞음



3.간염검사
[image: ]임상기준치 추가: 음성〈35
+,-아니고 음성,양성 글자로 나오게
검사코드삭제
기준치가 높거나 낮을 때 표시되게 해주세요
삭제
*표시한개더추가,주민번호뒷자리 
개수가 안맞음


4.종양표지자
[image: ]검사코드삭제
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*표시한개더추가,주민번호뒷자리 
개수가 안맞음

	

5.갑상선호르몬
[image: ]검사코드삭제
삭제
*표시한개더추가,주민번호뒷자리 
[bookmark: _GoBack]개수가 안맞음
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